Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставку ,требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.

Приложение к договору №1

Техническое задание

Наименование объекта закупки

Беспроводная русскоговорящая система вызова помощи «ТИФЛОВЫЗОВ-99».

Цель закупки

Для оборудования помещений в целях доступности людей с ограничениями по здоровью.

Описание объекта закупки

Представляет собой набор устройств взаимозакомутированных друг с другом на частоте 433 МГц и предназначенный для дистанционной подачи сигнала помощи до 99 независимых кнопок, санузла и входа в здание, на единый блок приема сигнала. В зависимости от места нажатия кнопки на приемнике сигналов отображается номер кнопки с одновременным звуковым сигналом. Конопки можно самостоятельно регистрировать с присвоением любого номера. Для увеличения дальности работы система может быть укомплектована усилителями мощности сигналов УМ-Z08.  Кнопки БК-86  имеют сенсорную поверхность с подсветкой облегчающую использование кнопки инвалидами. Кнопки БК-51 имеет тактильную поверхность в виде стилизованного изображения инвалида на коляске.

Особенности системы вызова:

-система многоканальная (кнопки с определением места вызова)

-при поступлении вызова от кнопки система оповещает голосом на РУССКОМ ЯЗЫКЕ (важно)

-система не требует монтажа, поставляется уже готовой к эксплуатации (достаточно просто приклеить или прикрутить кнопки)

-копки для облегчения использования инвалидов имеют сенсорную тактильную поверхность

-на кнопки нанесены надписи по системе Брайля

-в комплект входит контрастные тактильные накладки

-для оперативности работы к системе может подключаться наручное мобильное устройство оповещения

- 2 года гарантии

-встроенные элементы питания

-температурный диапазон: от-20°C до +35°C

Тактильная беспроводная кнопка вызова БК-51  (арт.10276)

Предназначена для установки как снаружи, так и изнутри помещения .Поверхность кнопки имеет тактильное изображение знака инвалид колясочник, а так же надпись с применением системы Брайля «ПОМОЩЬ». Коммутируется по беспроводному каналу связи с приемниками сигнала ПС-1999, ПС-999.

Характеристики.

•Размеры : 45х70х20 (мм.)
• Вес : 20г. 
• Цвет : Белый 
• РФ: Передатчик (FSK Low Power стандарт передачи данных)
• Частота. : 433 Mhz 
• Элемент питания : 1,5 В, V27GA 1шт.
• Антенна : Встроенная PCB антенна
• Тип передатчика : Прямоугольный(360˚)

Особенности

• Продолжительность работы от батареи : более 50,000 нажатий
• Износ кнопки : до 1 млн. нажатий
• Степень влагостойкости (Ip44)
• Герметичная конструкция
• Стабильная передача данных (современный FSK метод передачи сигнала)
• Использование сверхъярких светодиодов для индикации сигнала 
• Низкое потребление тока за счет технологии управления питанием
• Отлично подойдет для любого интерьера

Количество устройств : ХХ  (Указать количество кнопок)

Требования к товарам/услугам/работам.

Оборудование  должно быть новым и выполнено с учетом действующих ГОСТ и СП.

Требования к исполнителю.

---

Требования к результатам

Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---